地下タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンクの設置方法 |  | タンク室 ・ 直埋設 ・ 漏れ防止 |  |  |  |  |  |  |
| タンクの種類 |  | 鋼製タンク ・強化プラスチック製二重殻タンク 鋼製二重殻タンク・鋼製強化プラスチック製二重殻タンク |  |  |  |  |  |  |
| タ ン ク の 構 造 、 設 備 | 形状 |  |  | 常 圧・加 圧（ ｋＰａ） |  |  |  |  |
|  | 寸法 |  |  | 容量 |  |  |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外面の保護 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の漏れ検 知設備又は漏れ 防止構造の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 | 種別 |  |  | 数 | 内径又は作動圧 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ㎜ ｋＰａ |  |  |
|  | 安全装置 | 種別 |  |  | 数 | 作動圧 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ｋＰａ |  |  |
|  | 可燃性蒸気回収 設備 | 有（ ）・無 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液量表示装置 |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| タンク室又はタンク 室以外の基礎、固定 方法の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注入口の位置 |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |

備考　１　「直埋設」とは、二重殻タンクをタンク室以外の場所に設置する方法（地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止すること

ができる構造により地盤面下に設置する方法を除く。）をいう。

２　「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」とは、令第１３条第２項第２号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同

項第１号ロに掲げる措置を講じたものをいう。